## 使い方と注意事項
医療情報システム安全管理ガイドライン準拠性チェックリスト Check list to confirm conformity characteristics to Medical Information System safety ｍanagement guidelines(CMIS) 使い方と注意事項
１．背景 医療情報システムを導入している全ての医療機関等は、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（以下、「安全管理GL」という）を遵守することが求められています。 しかし、医療機関等(原則、医療情報を取り扱う事業者は全て)が、安全管理GLを理解し、自己の医療情報システムについて安全管理GLに準じた対応や運用をしているかを確認することは、困難を伴います。また、同様に医療情報システムを提供するベンダーが、自社の製品について安全管理GLへの準拠状況を利用者に明確にすることも同様です。 そこで、ガイドラインの順守状況の確認を容易にするために、安全管理GLの内容をできるだけ忠実にチェックリストの形式にまとめ、医療機関等やベンダーが双方で使える共通のプラットホームとして第三者の立場から作成したものが本チェックリストです。 本チェックリストは、2009年10月に第1版を公開以来、安全管理GLの改定に合わせて改版しており、現バージョンは安全管理GL第5.0版に対応しています。
２．目的 本チェックリストは、対象システムの安全管理GLへの準拠レベルを確認することが目的です。従って、全ての設問に対応することを求めているのではありません（対応方法は多様です）。設問が「ハイレベル過ぎる」または「細かすぎる」などの印象を抱かれる場合もあると思います。それは、「ベストプラクティス」や「推奨」とされている内容も含まれているからです。しかし、「ベストプラクティス」は「最善慣行」や「最良慣行」と訳されるように、あくまで、仕事を行う上で最も効果的な方法の参考事例として示しているもので、必ず従わなければならないものではありません。評点を競うのではなく、不十分な点を認識し、全体としてバランスの取れた対応（費用対効果も重要）が可能となることを目的としています。
３．対象ガイドライン 医療情報システムに関するガイドラインには、以下の３つがあります。本チェックリストは、医療機関等自身が準拠しなければならない、①のガイドラインの要求事項に対応したチェックリストです。 ②、③に対応するチェックリストは別途作成しています(現在未公開です。希望があれば公開します)。 ①医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（厚生労働省） ②医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン（経済産業省） ③ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン（総務省）
４．使用上の注意 以下の点を留意の上、本チェックリストをご利用下さい。 • 本チェックリストの複製、配布は自由ですが、商用目的の利用、許可なく改変／引用することは禁じます。 • 本チェックリストを適用し、万が一不都合が発生した場合において、原因の有無にかかわらず、当社は一切責任を負うことはありません。 • 予告なく本チェックリストの内容変更や、提供を停止する場合があります。
５．使い方 本チェックリストは、医療機関等が運用、又は導入を予定している医療情報システム（電子カルテ等）について、安全管理GLに則った安全管理を実施しているかを、機能面も含めて確認する際に利用できるものです。 また、受託事業者やベンダーでは、自社が提供するシステムやサービスが、ガイドラインに則ったものであることを顧客に明示することが可能となります。
６．チェックリストの構成 本チェックリストは、以下の７枚のワークシートで構成されています。 ①“使い方と注意事項”：本書 ②“Ａ．基本管理”：安全管理GLの第６章、第５章及び10章に準拠 ③“レーダーチャートＡ” ：上記Ａの結果のレーダーチャート ④“Ｂ．電子保存”：安全管理GL第７章、９章に準拠 ⑤“レーダーチャートＢ” ：上記Ｂの結果のレーダーチャート ⑥“Ｃ．外部保存”：安全管理GL第８章および付則に準拠 ⑦“レーダーチャートＣ” ：上記Ｃの結果のレーダーチャート Ａ．～Ｃ．は、安全管理GLの章立てに対応するチェックリスト本体です。レーダーチャートは、各チェックリストの評価結果を視覚的に表示するものです。 通常、電子保存を伴わないシステムを評価する場合は、Ａ．を、電子カルテシステムのように電子保存を伴う場合は、Ａ．に加えてＢ．もチェックします。医療情報の外部保存を行う場合は、Ｃ．を加えます。
７．評価の手順 自己評価ファイルの入力に当たっては、標準的サイズ（1024×768）のディスプレイの場合は、画面の表示サイズを80%にすると入力し易くなります。 （１）評価対象のシステムに関する運用管理規程を準備してください。 運用管理規程には、方針、手順書、記録様式、操作マニュアル等も含まれます。 （２）チェックリストファイルを起動し、確認したいチェックリストを画面下のタブで選択します。 （３）「回答」欄を選択すると、入力項目リストが表示されますので、回答を選択します。 入力項目リストは、設問により以下の３種類があります。色分けは回答欄のセルの色です。 ○：対応、×：非対応又は不明、NA： Not Applicable（評価非該当）。 対応が不明で回答できない場合は、“×”を選択下さい ＊解答欄のセルの色により、以下のように選択肢が異なります。 ■青：○、× ■黄：○、×、NA ■緑：○、NA
（４）“エビデンス（文書／記録）”欄が■淡紫色のものは、文書名と項番を入力します。 文書名は、設問に対応する文書（運用管理規程等のルール文書）（欄が狭いので、文書番号のみでも可）と項番を入力します。当該欄が空白の場合は減点されます。 （５）評点は自動計算されます。 他の設問と関係した設問（↑で始まる青字の設問）は、前の設問が“×”または“NA”が回答に入力されると、評点が自動的に0点となりますので、回答は不要となります。 “NA”の場合は評価対象から外され、評点に影響しません。 たとえば、 “5.3.1.1 ↑利用者以外に無線LAN の利用を特定されないようにしている” という設問は、無線LANを導入している場合だけに必要な設問ですので、上位の設問の “5.3.1 無線LANを利用している” の回答が“NA”の場合は、自動的に0点が表示され、回答は不要となります。 （６）回答前の設問の評点欄には“未記入”が表示されています。 未記入の表示が残らないように、必要な全ての設問に回答して下さい。
※電子カルテシステムにおける部門システムのように、評価範囲にサブシステムが含まれ、基幹システムと対応が異なる場合は、低いレベルの対応をお答え下さい（情報セキュリティのレベルは低きに流れます）。例えば、基幹システムでは、パスワードは8バイト以上の文字列であるが、部門システムでは4バイトである場合、“5.2.6 利用者パスワードには、極端に短い文字列を使用していない”は“×”とご回答下さい。
８．ヘルプと参照ガイドライン 設問は、１行の長さに限りがあるため適当に省略して表記しています。設問の意味が不明な場合は、行の左端の“H”の表示（ない場合もあります）、にマウスポインタをあわせると解説（Help）が表示されます。 また、各設問の行末にガイドラインの項番を表記しています（括弧内）。解説だけでは設問の意味が不明な場合は、項番を検索キーにして原文を参照下さい。
９．評点について 各設問に対する基本点数は、原則として3点と2点の２種類です。回答が“○”であり、かつそのエビデンスが明確である場合（文書欄に記述がある）は満点（3点、又は2点）となりますが、文書欄に記述がない場合は減点（-1点）されます。もちろん“×”の場合は0点。“NA”はNAと表示され算定除外となります。 3点と2点の配点の違いは、原則として「ベストプラクティス」及び「推奨」は2点。「必須」が3点という配点になっています。つまり、「ベストプラクティス」等は対応していても評点に対する影響は小さく、「必須」は大きいと言うことです。
１０．評価の仕組み 評価は、大項目（1桁項番）、中項目（2桁項番）に分け評価します。原則として各評点は＋１桁項番の評点を合計し、設問数で割った値を各評点とします。つまり、中項目の評点は、小項目中の評点（3桁～4桁項番）を合計し、小項目の設問数で割る。大項目の評点は、中項目（2桁項番）の評点を合計し、中項目の設問数で割る。総合評点は、大項目の評点を合計し、大項目の設問数で割ります。総合評点は、ワークシートの右上にパーセント表示されます。 評点は、原則として評価区分毎の達成率（充足率）を表示しますが、各設問には重みが付けられていますので、単純な達成率ではありません。
１１．レーダーチャートの活用 各シートの成績をレーダーチャートで表示します。対策のバランスに偏りがないか、確認してください。偏りがあった場合は、その部分を重点的に対策してください。評価の仕組み上、小項目の設問数が多い設問の総合評価に対する影響は小さく、設問数が少ない設問の総合評価に対する影響は大きくなります。総合評価の数値や個々の対応水準（評価値）を競うのではなく、レーダーチャートを見てバランスの取れた対応を心がけることが大切です。
１２．お問い合せ 本チェックリストの著作権は（株）iStreamに帰属します。 本チェックリストに関する、ご意見・ご質問等は以下にお願い致します。 株式会社iStream お問い合わせフォーム：http://istrm.co.jp/contact/
注意
「切り取り：Ctl+X」は使わないでください。
セルの内容を移動させる必要がある場合は、「編集→コピー：Ctl+C」の後、異動先のセルで「編集→貼り付け：Ctl+V」してから、元のセルを「クリア：Delete」して下さい。 「自己評価ファイル」の入力時に（回答欄、文書欄いずれも）、入力済みのセルの内容を他のセルに移動させるため「編集→切り取り：Ctl+X」して、他のセルに「編集→貼り付け：Ctl+V」すると、貼り付け先の評点欄が“#REF!”と表示され正しく計算がされません（ドラッグしても同じです）。この原因は、他の数式が参照するセルを削除し、他のセルにデータを貼り付けていることが原因です（Excelの仕様）。 回復法は、セルの削除や貼り付けを実行した直後に、「編集→元に戻す：Ctl+Z」で前の状態に戻してください。それ以外の方法での回復はできません。

## Ａ．基本管理
医療情報システム安全管理ガイドライン準拠性チェックリスト CMIS50-A（基本管理）
Check list to confirm conformity characteristics to Medical Information System safety ｍanagement guidelines(CMIS)
| ＊医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.0版（厚生労働省）対応 |  |  |  | 総合評点
| ＊利用前に必ず別シートの「使い方と注意事項」をお読み下さい。 |  | 回答 |  | 0
Help | 項番 | 設問 | ○,× | エビデンス 文書／記録（名称又は番号）及び該当項番 | 評点 | 配点 | 基準点 | 集計フラグ |  |  | 備考
|  |  | ○,×,NA |  |  |  |  | 大 | 中 | 小
○,NA
| １ 方針の制定と公表（6.1） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 1.1 | 個人情報保護方針を制定・公開している（6.1.C-1） |  |  | 未記入 | 1 | 1
| 1.1.1 | ↑事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取得、利用及び提供に関することを明示している（6.1.B-a） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.1.2 | ↑個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守することを明示している（6.1B-b） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.1.3 | ↑個人情報の漏えい、滅失又はき損の予防及び是正に関することを明示している（6.1B-c） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.1.4 | ↑苦情及び相談への対応に関することを明示している（6.1.B-d） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.1.5 | ↑個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善に関することを明示している（6.1.B-e） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.1.6 | ↑代表者の氏名を明示している（6.1.B-f） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.2 | 情報システムの安全管理に関する方針を制定している（6.1.C-2） |  |  | 未記入 | 1 | 1
| 1.2.1 | ↑情報システムで扱う情報の範囲を明示している（6.1.C） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.2.2 | ↑情報システムで取り扱う情報の取扱方法や保存方法・期間について明示している（6.1.C） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.2.3 | ↑利用者識別を確実に行い不要・不法なアクセスを防止について明示している（6.1.C） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.2.4 | ↑安全管理の責任者を明示している（6.1.C） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.2.5 | ↑情報の取扱に関する苦情・質問の窓口を明示している（6.1.C） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| ２ 医療機関における情報セキュリティマネジメントシステムの実践（6.2） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 2.1 | 情報システムで扱う情報をすべてリストアップしている（6.2.C-1） |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 移動 20170106
H | 2.1.1 | ↑リストアップした情報を、安全管理上の重要度に応じて分類を行っている（6.2.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 2.1.2 | ↑リストは情報システムの安全管理者が必要に応じて速やかに確認できる状態で管理している（6.2.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 2.1.3 | ↑リストアップした情報に対してリスク分析を実施している（6.2.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.1.4 | ↑リスク分析の結果得られた脅威に対して、適切な対策を行っている（6.2.C-5） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 2.2 | 情報システムで扱う情報を特定しリスクを分析する手順がある（6.2.D） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 移動 20170106
| ３ 組織的安全管理対策（6.3） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
H | 3.1 | 情報システム運用責任者を選任している（6.3.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.2 | 情報システム運用担当者を限定している（6.3.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 3.3 | 個人情報取り扱い場所の入退管理規程（記録・識別、入退制限等）を定めている（6.3.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.4 | 情報システムへのアクセス管理規程（制限、記録、点検等）を作成している（6.3.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 3.5 | 個人情報の取扱委託契約において、安全管理に関する条項を含めている（6.3.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 3.6 | 以下の内容を含む運用管理規程を整備している（6.3.C-5） |  |  | 未記入 | 1 | 1
| 3.6.1 | ↑理念（基本方針と管理目的の表明）（6.3.C-5(a)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 3.6.2 | ↑医療機関等の体制（6.3.C-5(b)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 3.6.3 | ↑契約書・マニュアル等の文書の管理（6.3.C-5(c)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 3.6.4 | ↑リスクに対する予防、発生時の対応の方法（6.3.C-5(d)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 3.6.5 | ↑機器（情報機器や周辺機器）を用いる場合は機器の管理（6.3.C-5(e)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 3.6.6 | ↑個人情報の記録媒体の管理（保管・授受・廃棄等）の方法（6.3.C-5(f)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 3.6.7 | ↑患者等への説明と同意を得る方法（6.3.C-5(g)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 3.6.8 | ↑監査（6.3.C-5(h)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 3.6.9 | ↑苦情・質問の受け付け窓口（6.3.C-5(i)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 3.6.10 | ↑人的安全管理のための教育訓練に関する規定（10.C.(1).⑨） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 3.6.11 | ↑管理者及び利用者の責務に関する規定（10.C.(1).③） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 3.6.12 | ↑運用管理規程の定期的見直し手順（10.C.(1).⑪） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| ４ 物理的安全対策（6.4） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
H | 4.1 | 情報機器の設置場所（サーバ室等）及び記録媒体の保存場所は施錠している（6.4.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.2 | 情報端末が設置されている区画は、業務時間帯以外は施錠管理している（6.4.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.3 | サーバ室等の入退者には名札等の着用を義務付け、入退の事実を記録している（6.4.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.4 | サーバ室等の入退者の記録を定期的にチェックし、妥当性を確認している（6.4.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 4.5 | 個人情報が存在するPC 等の重要な機器には、盗難防止用チェーンを設置している（6.4.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.6 | 覗き見防止の対策を実施している（6.4.C-5） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170107
| 4.7 | 防犯カメラ、自動侵入監視装置等を設置している（6.4.D-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| ５ 技術的安全対策（6.5） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 5.1 アクセス管理（6.5.C.1-9） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
| 5.1.1 | 情報システムへのアクセスにおける利用者の識別と認証を行っている（6.5.C-1） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 5.1.1.1 | ↑本人認証にユーザIDとパスワードを用いる場合は、本人しか知り得ない状態である（6.5.C-2） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 追加 20170106
H | 5.1.1.2 | ↑利用者の識別・認証にICカード等を用いる場合、破損等で利用できない場合の措置を用意している（6.5.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170107 5.0修正20170531
H | 5.1.1.3 | ↑入力者が端末から長時間、離席する際は、クリアスクリーン等の防止策を講じている（6.5.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.1.1.4 | ↑関係職種ごとの適切なアクセス範囲を定め、アクセス管理を実施している（6.5.C-6） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.1.1.5 | ↑人事異動等に合わせてアクセス権限の見直しを行うように運用管理規程で定めている（6.5.C-6） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.1.1.6 | ↑アクセスログ（作業日誌等の記録可）を記録し、定期的なログの確認を実施している（6.5.C-7） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
| 5.1.1.7 | ↑アクセスログは、少なくともログイン時刻、時間、操作した患者が特定できる（6.5.C-7） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.1.1.8 | ↑アクセスログへのアクセス制限を行っている（6.5.C-8） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.1.1.9 | ↑アクセスの記録に用いる時刻情報は信頼できるものである（6.5.C-9） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.1.1.10 | ↑情報の区分管理を実施し、区分単位でアクセス管理を実施している（6.5.D-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170106
H | 5.1.1.11 | ↑離席の場合のクローズ処理（ログオフ、パスワード付スクリーンセーバ等）を実施している（6.5.D-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170106
H | 5.1.1.12 | ↑認証手段として２要素認証を実施している（6.5.D-5） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正 20170106
H | 5.1.1.13 | ↑2要素認証は未実施だが端末操作を行う区画への入場時にも利用者認証を行っている（6.5.D-5） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 4.4追加 20170107
H | 5.1.2 | 医療機関等の内部で利用する時刻情報は同期している（6.5.C-9） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.1.3 | メディア使用時は、ウイルス等の不正なソフトウェアの混入がないか確認している（6.5.C-10） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.1.4 | ウィルス対策の有効性・安全性の確認・維持を行っている(6.5.C-10） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.1.5 | 安全管理上の重要部分にはファイアウォールを設置し、ACL等を適切に設定している（6.5.D-3） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 5.1.6 | 動作確認等で個人情報を含むデータを使用する時は、漏洩等に十分留意している（6.5.C-4） |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 追加 20170106
| 5.2 パスワードの管理（6.5.C.10） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0 | 修正 20170107
| 5.2.1 | パスワードを利用者識別に利用している（6.5.C.11） |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 追加 20170107 5.0修正20170531
H | 5.2.1.1 | ↑パスワードは、システム内のパスワードファイルで暗号化されている（6.5.C.11-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.2.1.2 | ↑利用者識別に複数の手段を併用した場合はシステムに応じた運用方法を定めている（6.5.C.11-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.2.1.3 | ↑システム管理者が、利用者パスワードを変更する場合の適切な手順がある（6.5.C.11-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.2.1.4 | ↑システム管理者であっても、利用者パスワードを推定できない仕組みである（6.5.C.11-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.2.1.5 | ↑利用者は、パスワードを定期的に変更している（最長でも２ヶ月以内）（6.5.C.11-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.2.1.6 | ↑利用者パスワードには、極端に短い文字列（英数字記号混在8文字以上）（6.5.C.11-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 5.2.1.7 | ↑パスワードの再入力に際して、一定不応時間を設定している（6.5.D-4） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.2.1.8 | ↑一定回数を超えたパスワードの入力は、再入力を一定期間受け付けない機構である（6.5.D-4） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 5.3 無線LANの利用について（6.5.C.11） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
| 5.3.1 | 無線LANを利用している（6.5.C.11） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 5.3.1.1 | ↑利用者以外に無線LAN の利用を特定されないようにしている（6.5.C.11-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 5.3.1.2 | ↑不正アクセスの対策を施している（SSIDやMACアドレスによる制限）（6.5.C.11-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170107
H | 5.3.1.3 | ↑不正な情報の取得を防止している（WPA2/AES等による通信の暗号化） （6.5.C.11-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170107
H | 5.3.1.4 | ↑医療機関等の施設内で電波を発する機器の対策を講じている（6.5.C.11-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 5.3.1.5 | ↑総務省発行の「一般利用者が安心して無線LANを利用するために」等を参考にして対策している（6.5.C.11-5） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170107
H | 5.3.1.6 | ↑無線LANは、802.1xや電子証明書を組み合わせたセキュリティ対策を採用している（6.5.D-7） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正 20170107
| 5.4 ItoT機器の利用について（6.5.C.12） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0 | 4.4追加 20170107
| 5.4.1 | ItoT機器で患者情報を取り扱っている（6.5.C.12） |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 4.4追加 20170107
H | 5.3.1.1 | ↑当該医療機器のセキュリティ情報を基にリスク分析を実施し、運用監理規程を定めている（6.5.C.12-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170107
H | 5.3.1.2 | ↑IoT機器を患者等に貸し出す際は、リスクの説明・合意、連絡先等の情報提供等を行っている（6.5.C.12-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170107
H | 5.3.1.3 | ↑IoT機器のセキュリティ上重要なアップデートを必要なタイミングで適切に実施している（6.5.C.12-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170107
H | 5.3.1.4 | ↑使用が終了した又は使用を停止したIoT機器は、迅速にネットワークから分離している（6.5.C.12-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170107
H | 5.3.1.5 | ↑IoT機器・システムや他の機器との通信状態を収集・把握し、ログとして記録している（6.5.D-8） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 4.4追加 20170107
| 5.5 ネットワーク上からの不正アクセス（6.5.B.(5)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 5.5.1 | 不正な攻撃を検知するシステム（IDS等）を導入している(6.5.B(5)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 5.5.2 | ネットワーク環境におけるセキュリティ診断を定期的に実施し、脆弱性対策をしている(6.5.B(5)） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170107
H | 5.5.3 | 外部のネットワークとの接続点等の安全管理上の重要部分には、必要な対策を実施している（6.5.D-3） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.5.3.1 | ↑ファイアウォール（FW)等を導入している（6.5.D-3） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.5.3.2 | ↑FWのACL(アクセス制御リスト）等を適切に設定している（6.5.D-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| ６ 人的安全対策（6.6） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
H | 6.1 | 守秘義務のない事務職員等を採用する場合は、守秘・非開示契約等を締結している（6.6.(1).C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
| 6.2 | 定期的に従業者に対し個人情報の安全管理に関する教育訓練を実施している（6.6.(1).C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 6.3 | 従業者の退職後の個人情報保護規程を定めている（6.6.(1).C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 6.4 | サーバー室等の重要な場所では、従業者に対する行動の管理（モニタリング等）を行っている（6.6.(1).D-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 6.5 | 標的型メール等のサイバー攻撃の対応について従業者への教育を実施している（6.6.B-e） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 4.4追加 20170108
H | 6.6 | 病院事務、情報システムの運用等を外部の事業者に委託している（6.6.(2).C） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 6.6.1 | ↑受託する事業者と守秘契約を締結している（6.6.(2).C-1①） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 6.6.2 | ↑保守作業等の際には、作業者・作業内容・作業結果の確認を行っている（6.6.(2).C-1②） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 6.6.3 | ↑清掃等の作業の場合においても、作業後の定期的なチェックを行っている（6.6.(2).C-1③） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 6.6.4 | ↑再委託の可否及び再委託を行う際は条件を明確にしている（6.6.(2).C-1④） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 6.7 | やむを得ない事情で外部の保守要員が診療録等にアクセスする場合は秘密保持の対策を行っている（6.6.(2).C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
| ７ 情報の廃棄（6.7） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
H | 7.1 | 情報種別ごとの廃棄手順を定めている（6.7.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 7.2 | 情報処理機器自体を破棄する場合、情報の残存がないことを確認している（6.7.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 7.3 | 破棄を外部委託した場合は、確実に情報の破棄が行われたことを確認している（6.7.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 7.4 | 不要になった個人情報を含む媒体の破棄に関する手順を定めている（6.7.C-4-a） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | ８ 情報システムの改造と保守（6.8） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 8.1 保守会社との守秘義務契約の締結（6.8.B.①） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
| 8.1.1 | 情報システムの保守会社と守秘義務契約を締結している（6.8.C-6） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正 20170108
H | 8.1.1.1 | ↑個人情報を含むデータを使用時は、明確な守秘義務の設定を委託先に求めている（6.8.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 8.1.1.2 | ↑動作確認作業の終了後は確実にデータを消去する等の処理を行うことを求めている（6.8.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 8.1.1.3 | ↑再委託時は、再委託する事業者にも保守会社と同等の義務を課している（6.8.C-9） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 8.2 保守会社の保守要員の登録と管理（6.8.B.②） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 8.2.1 | 保守要員個人の専用アカウントを使用している（6.8.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 8.2.2 | 保守要員の作業記録を残している（6.8.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 8.2.3 | 保守要員のアカウント情報は、適切に管理することを求めている（6.8.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 8.2.4 | 適切な保守要員のアカウントの管理体制を整備している（6.8.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 8.2.5 | 作業員各人と保守会社との守秘義務契約を求めている（6.8.D-3） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 8.3 作業計画報告の監理（6.8.B.③） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0 | 修正 20170108
H | 8.3.1 | メンテナンス時には、日単位に作業申請の事前提出することを求めている（6.8.C-5） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 8.3.2 | メンテナンス終了時の速やかな作業報告書の提出を求めている（承認手順を含む）（6.8.C-5） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 8.3.4 | リモートメンテナンスによる保守の手順がある（アクセスログの収集、責任者の確認）（6.8.C-8） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
| 8.3.6 | 詳細なオペレーション記録を保守操作ログとして記録している（6.8.D-1） |  |  | 未記入 | 3 | 2
H | 8.3.7 | 保守作業にかかわるログを確認する仕組みが備わっている（6.8.D-5） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 8.4 医療機関等の関係者による監督（6.8.B.④） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0 | 修正 20170108
| 8.4.1 | 保守作業時には医療機関等の関係者立会の下で行っている（6.8.D-2） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 8.4.2 | 保守会社が個人情報を含むデータを組織外に持ち出す場合がある（6.8.C-7） |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 修正 20170108
H | 8.4.2.1 | ↑置き忘れ等に対する対策を含む運用監理規程を定めることを求めている（承認手順を含む）（6.8.C-7） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 8.4.2.2 | ↑詳細な作業記録を残すこと、及び必要に応じて監査に応じることを求めている（6.8.D-4） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 追加 20170108
| ９ 情報および情報機器の持ち出しについて（6.9） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 9.1 | 個人情報をUSBメモリ等の媒体や情報機器、モバイル端末等により持ち出して使用することがある（6.9） |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 修正 20170108
H | 9.2 | 情報および情報機器等の持ち出しについてリスク分析を実施している（6.9.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 9.3 | 情報及び情報機器等の持ち出し関する方針を定めている（6.9.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 9.4 | 持ち出した情報及び情報機器等の管理方法を定めている（6.9.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 9.5 | 可搬型媒体若しくは情報機器等の盗難、紛失時の対応を定めている（6.9.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 9.6 | 規定した盗難・紛失時の対応を従業者等に周知徹底し、教育を行っている（6.9.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 9.7 | 管理者は、情報が格納された可搬媒体もしくは情報機器の所在を台帳等により把握している（6.9.C-5） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 9.8 | 情報機器等に起動パスワードを設定している（6.9.C-6） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 9.9 | 情報機器等の起動パスワードは、単純な文字列を避け、定期的な変更を行っている（6.9.C-6） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 9.10 | 盗難・紛失対策として、情報の暗号化、アクセスパスワード等の対応を実施している（6.9.C-7） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 9.11 | 情報機器を他のネットワークや外部媒体等と接続する場合は、情報漏えい、改ざん等の対策を実施し規定（6.9.C-8） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 9.12 | 情報機器等で公衆無線LAN を利用する場合は、適切な通信手段を用いている（6.9.C-8） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 9.13 | 業務に使用しないアプリや機能は、削除／停止等を行っている（6.9.C-9） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 9.14 | 情報機器等に覗き見防止対策（フィルタ等の貼付）を行っている（6.9.D-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 9.15 | 情報機器のログインや情報へのアクセス時には複数の認証要素を用いている（6.9.D-2） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 9.16 | 情報や情報機器等は全て登録し、登録されていない機器等の使用を禁止している（6.9.D-3） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 9.17 | スマートフォンやタブレットを持ち出して使用する場合がある（6.9.D-4） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 9.17.1 | ↑BYODは原則として行わせていない（6.9.D-4） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正 20170108
H | 9.17.2 | ↑管理者のみが機器の設定変更を可能としている（6.9.D-4） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 9.17.3 | ↑紛失、盗難の可能性を考慮し、可能な限り端末内に患者情報を置いていない（6.9.D-4） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 9.17.4 | ↑患者情報が端末内に存在するか、容易に患者情報にアクセスできる場合の対策は適切（6.9.D-4） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| １０ 災害、サイバー攻撃等の非常時の対応（6.10） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0 |  | 修正 20170108
H | 10.1 | 医療機関等全体のBCPと整合の取れた、医療情報システムの非常時における事業継続計画を策定している（6.10.B） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 10.1.1 | ↑BCPの一環として“非常時”と判断する仕組み、正常復帰時の手順を設けている（6.10.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 10.1.2 | ↑正常復帰後に、代替手段で運用した間のデータ整合性を図る規約がある（6.10.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 10.1.3 | ↑「非常時のユーザアカウントや非常時用機能」の管理手順がある（6.10.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 10.1.4 | ↑非常時機能が定常時に不適切に使用されることがないように管理及び監査している（6.10.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 10.1.5 | ↑非常時用ユーザアカウントは、正常復帰後は継続使用出来ないように変更する手順がある（6.10.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 10.1.6 | ↑標的型メール攻撃等によりウィルス感染した場合、連絡手段や紙での運用等の代替手段を準備している（6.10.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170108
H | 10.2 | サイバー攻撃等で医療サービス提供体制に支障が発生した場合の所管官庁への連絡・報告手順がある（6.10.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| １１ 外部と個人情報を含む医療情報を交換する場合の安全管理（6.11） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
H | 11.1 | 改ざん、盗聴、なりすまし等の防止に対する対策（IPsecとIKEを利用する等）実施している（6.11.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 11.2 | 閉域ネットワークを選択する場合は、閉域性の範囲を事業者に確認している（6.11.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 11.3 | データ送信元と送信先での相手の確認を実施している（6.11.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 11.4 | 施設内において、正規利用者／許可機器へのなりすましを防ぐ対策を取っている（6.11.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 11.5 | ルータ等のネットワーク機器は、安全性が確認できる機器を使用している（6.11.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 11.6 | ルータ等のネットワーク機器の経路設定は適切である（6.11.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 11.7 | オブジェクトセキュリティを確保している（6.11.C-5） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 11.8 | 通信事業者や運用委託事業者等の関連組織の責任分界点、責任の所在を契約書等で明確にしている（6.11.C-6） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 11.9 | 医療機関において、次の事項について契約や運用管理規程等で定めている（6.11.C-6） |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 修正 20170108
| 11.9.1 | ↑通信機器、暗号化装置、認証装置等の管理責任の明確化（6.11.C-6） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
| 11.9.2 | ↑外部事業者へ管理を委託する場合は、責任分界点も含めた整理と契約の締結（6.11.C-6） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
| 11.9.3 | ↑患者等に対する説明責任の明確化（6.11.C-6） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
| 11.9.4 | ↑事故発生時における復旧作業・他施設やベンダとの連絡に当たる専任の管理者の設置（6.11.C-6） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 11.9.5 | ↑交換した医療情報等に対する管理責任及び事後責任の明確化に関する事項（6.11.C-6） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 11.9.6 | リモートメンテナンスを実施する場合は、不必要なログインを防止している（6.11.C-7） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 11.9.7 | 回線事業者やオンラインサービス提供事業者との契約は、適切である（6.11-C-8） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 11.9.8 | 患者に情報を閲覧させる場合の対応は適切である（6.11.C-9） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正 20170108
H | 11.10 | オープンなネットワークを介してHTTPSを利用した接続をおこなっている |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 4.4追加 20170109
| 11.10.1 | ↑IPsecを用いたVPN接続等によるセキュリティの担保を行っている（6.11.C-10） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170109
| 11.10.2 | ↑TLS1.2のみに限定した上で、TLSクライアント認証を実施している（6.11.C-10） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170109
H | 11.10.3 | ↑SSL-VANは原則として使用していない（6.11.C-10） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170109
H | 11.10.4 | ↑ソフトウェア型のIPsec若しくはTLS1.2により接続する場合の対策は適切である（6.11.C-10） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170109
H | 11.1.13 | 従業者による外部からのアクセスを許可する場合の要件が明確である（6.11.D-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| １２ 法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて（6.12） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 12.1 | 法令で定められた記名・押印を電子署名を実施している（6.12） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 12.1.1 | ↑保健医療福祉分野PKI認証局の発行する電子証明書を用いている（6.12.C.(1)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 12.1.2 | ↑認定特定認証事業者等の発行する電子証明書を用いている（6.12.C.(1)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 12.1.3 | ↑公的個人認証サービスを用いている（6.12.C.(1)） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加 20170109
H | 12.1.4 | ↑電子署名を含む文書全体にタイムスタンプを付与している（6.12.C.(2)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 12.1.5 | ↑タイムスタンプは、時刻認証事業者のものを使用している（6.12.C.(2)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 12.1.6 | ↑法定保存期間中のタイムスタンプの有効性を継続できるよう、対策を講じている（6.12.C.(2)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 12.1.7 | ↑タイムスタンプを付与する時点で有効な電子証明書を用いてる（6.12.C.(3)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 12.1.8 | ↑電子署名・タイムスタンプに関する規程を整備している（10.C.(1).④） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| １３ 情報の相互運用性と標準化について（5.） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
H | 13.1 | 情報システムにおいて採用し変更をフォローすべき標準規格が明確となっている（10.C.(1).①） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 13.2 | 厚生労働省標準規格を実装している（5.1.1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加 20170109
H | 13.3 | 基本データセットを利用している（5.1.2） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 13.4 | MEDIS標準マスターを利用している（5.1.3） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 13.5 | 標準データ交換規約に準拠している |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 13.6 | 外字リストを管理し情報交換に支障がないようにしている（5.3） |  |  | 未記入 | 3 | 3

## レーダーチャートA
医療情報システム安全管理ガイドライン準拠性チェックリスト CMIS50-A（基本管理）
| １ 方針の制定と公表（6.1） | #N/A
| ２ 医療機関における情報セキュリティマネジメントシステムの実践（6.2） | #N/A
| ３ 組織的安全管理対策（6.3） | #N/A
| ４ 物理的安全対策（6.4） | #N/A
| ５ 技術的安全対策（6.5） | #N/A
| ６ 人的安全対策（6.6） | #N/A
| ７ 情報の廃棄（6.7） | #N/A
| ８ 情報システムの改造と保守（6.8） | #N/A
| ９ 情報および情報機器の持ち出しについて（6.9） | #N/A
| １０ 災害、サイバー攻撃等の非常時の対応（6.10） | #N/A
| １１ 外部と個人情報を含む医療情報を交換する場合の安全管理（6.11） | #N/A
| １２ 法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて（6.12） | #N/A
| １３ 情報の相互運用性と標準化について（5.） | #N/A

## Ｂ．電子保存
医療情報システム安全管理ガイドライン準拠性チェックリスト CMIS50-B（電子保存）
Check list to confirm conformity characteristics to Medical Information System safety ｍanagement guidelines(CMIS)
| ＊医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.0版（厚生労働省）対応 |  |  |  | 総合評点
| ＊利用前に必ず別シートの「使い方と注意事項」をお読み下さい。 |  | 回答 |  | 0
Help | 項番 | 設問 | ○,× | エビデンス 文書／記録（名称又は番号）及び該当項番 | 評点 | 配点 | 基準点 | 集計フラグ |  |  | 備考
|  |  | ○,×,NA |  |  |  |  | 大 | 中 | 小
○,NA
| １ 真正性の確保について（7.1）【医療機関等に保存する場合】 |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 1.1 入力者及び確定者の識別及び認証（7.1.C.(1)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0 | 5.0修正20170531
| 1.1.1 | 電子カルテシステム等でPC等の汎用入力端末により記録が作成される場合（7.1.C.(1)a) |  |  | 未記入 | 1 | 1
| 1.1.1.1 | ↑利用者を正しく識別し、認証を行っている（7.1.C.(1)a1) |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.1.1.2 | ↑システムへの全ての入力操作について、権限管理（アクセスコントロール）を実施している（7.1.C.(1)a2) |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.1.1.3 | ↑権限のある利用者以外による作成、追記、変更を防止している（7.1.C.(1)a3) |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.1.1.4 | ↑業務APが稼働可能な端末を管理し、権限を持たない者からのアクセスを防止している（7.1.C.(1)a3) |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.1.2 | 特定の装置もしくはシステムにより記録が作成される場合（7.1.C.(1)b) |  |  | 未記入 | 1 | 1
| 1.1.2.1 | ↑装置の管理責任者や操作者が、運用管理規程で明確にされている（7.1.C.(1)b1) |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.1.2.2 | ↑装置の管理責任者、操作者以外の機器の操作が運用上防止されている（7.1.C.(1)b1) |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 1.1.2.3 | ↑当該装置による記録はシステム機能と運用の組み合わせにより明確になっている（7.1.C.(1)b2) |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.2 記録の確定手順の確立と、識別情報の記録（7.1.C.(2)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
| 1.2.1 | 電子カルテシステム等で、PC等の汎用入力端末により記録が作成される場合（7.1.C.(2)a) |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 1.2.1.1 | ↑システムは確定された情報を登録できる仕組みを備えている（7.1.C.(2)a1) |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.2.1.2 | ↑確定情報には、入力者及び確定者の識別情報、信頼できる作成日時が含まれている（7.1.C.(2)a1) |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 1.2.1.3 | ↑「記録の確定」を行うに当たり、内容の十分な確認が実施できる（7.1.C.(2)a2) |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
| 1.2.1.4 | ↑「記録の確定」は,確定を実施できる権限を持った確定者が実施している（7.1.C.(2)a3) |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0追加20170531
H | 1.2.1.5 | ↑確定された記録が、故意による虚偽入力、書き換え、消去及び混同から防止できる（7.1.C.(2)a4) |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 1.2.1.6 | ↑一定時間後に記録が自動確定する運用を行っている際のルールは明確（7.1.C.(2)a5) |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 4.4追加 20170111 5.0修正20170531
H | 1.2.1.7 | ↑確定操作ができない場合の措置を運用管理規程等で規定している（7.1.C.(2)a6) |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0追加20170531
H | 1.2.2 | 特定の装置もしくはシステムにより記録が作成される場合（7.1.C.(2)b) |  |  | 未記入 | 1 | 1
| 1.2.2.1 | ↑運用管理規程等に当該装置により作成された記録の確定ルールが定義されている（7.1.C.(2)b1) |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.2.2.2 | ↑記録の確定ルールには、識別情報、作成日時が記録に含まれる（7.1.C.(2)b1) |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.2.2.3 | ↑確定された記録が、故意による虚偽入力、書き換え、消去及び混同から防止できる（7.1.C.(2)b2) |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.3 更新履歴の保存（7.1.C.(3)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 1.3.1 | 一旦確定した診療録等は、必要に応じて更新前後の内容を参照することができる（7.1.C.(3)1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 1.3.2 | 同じ診療録等に対して更新が複数回行われた場合にも参照できる（7.1.C.(3)2） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 1.4 代行操作の承認機能（7.1.C.(4)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
| 1.4.1 | 代行入力を許容している（7.1.C.(4)） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 1.4.1.1 | ↑どの業務等に適用するか、また誰が誰を代行してよいかを運用管理規程で定めている（7.1.C.(4)1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 1.4.1.2 | ↑誰の代行が誰によっていつ行われたかの管理情報が、その代行入力の都度記録される（7.1.C.(4)2） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正20170112
H | 1.4.1.3 | ↑代行入力が実施された際は、速やかに確定操作が行われている（7.1.C.(4)3） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 1.4.1.4 | ↑一定時間後に記録が自動確定する運用を実施している（7.1.C.(4)4） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170112
| 1.5 機器・ソフトウェアの品質管理（7.1.C.(5)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 1.5.1 | システムの仕様が明確に定義されている（7.1.C.(5)1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.5.2 | 機器、ソフトウェアの改訂履歴、導入作業の妥当性検証のプロセスが規定されている（7.1.C.(5)2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.5.3 | 機器、ソフトウェアの品質管理に関する作業内容を規定し、従業者等への教育を実施している（7.1.C.(5)3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 1.5.4 | システム構成やソフトウェアの動作状況に関する内部監査を定期的に実施している（7.1.C.(5)4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| ２ 見読性の確保について（7.2）【医療機関等に保存する場合】 |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 2.1 見読性の確保（7.2.C.（1)～(3)) |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 2.1.1 | 紙管理された情報を含め、患者毎の情報の全ての所在が日常的に管理されている(7.2.C.(1)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 2.1.2 | 電子媒体に保存された全ての情報とそれらの見読化手段は対応づけて管理されている（7.2.C.(2)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 2.1.3 | 見読手段である機器、ソフトウェア、関連情報等は常に整備されている（7.2.C.(2)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 2.1.4 | 目的に応じて速やかに検索表示もしくは書面に表示できる（7.2.C.(3)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 2.2 システム障害対策（7.2.C.(4)～D.(3)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 2.2.1 | システムの一系統に障害が発生した場合でも、冗長化や代替え的な見読化手段を用意している（7.2.C.(4)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.2.2 | システムが停止した場合でも、日常診療に必要な最低限の診療録等を見読することができる（7.2.D.(1)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.2.3 | システムが停止した場合でも、見読性を確保した形式で外部ファイルへ出力することができる（7.2.D.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.2.4 | 大規模火災等においても、日常診療に必要な最低限の診療録等を見読することができる（7.2.D.(3)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| ３ 保存性の確保について（7.3）【医療機関等に保存する場合】 |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 3.1 ウイルスや不適切なソフトウェア等による情報の破壊及び混同等の防止（7.3.C.(1)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 3.1.1 | ウイルス等の不適切なソフトウェアに対する機器及び媒体の管理を行っている（7.3.C.(1)1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 3.2 不適切な保管・取扱いによる情報の滅失、破壊の防止（7.3.C.(2)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 3.2.2 | 記録媒体及び記録機器の保管及び取扱いについて運用管理規程を作成し、周知徹底している（7.3.C.(2)1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 3.2.3 | 記録媒体及び記録機器の保管及び取扱いに関する作業履歴を残している（7.3.C.(2)1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.2.4 | 情報を保存する場所（内部、媒体）を明示し、その場所（内部、媒体）ごとの管理方法を定めている（7.3.C.(2)2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.2.5 | 情報の保管方法を、運用管理規程としてまとめて、その運用を関係者全員に周知徹底している（7.3.C.(2)2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 3.2.6 | 記録媒体の保管場所やサーバの設置場所には、許可された者以外が入室できないような対策を施している（7.3.C.(2)3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 3.2.7 | 電子的に保存された診療録等の情報に対するアクセス履歴を残し、管理している（7.3.C.(2)4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.2.8 | 情報がき損した時に、バックアップされたデータを用いてき損前の状態に戻せる（7.3.C.(2)5） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.2.9 | 記録媒体及び記録機器、サーバの保管室は制限され、入退室の履歴を残し、保存している（7.3.D.(1)1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 3.2.10 | サーバ室には、許可された者以外が入室できないように、鍵等の物理的な対策を施している（7.3.D.(1)2） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 3.2.11 | バックアップデータに対して、改ざん等の有無を検査する機能を備えている（7.3.D.(1)3） |  |  | 未記入 | 1 | 1
| 3.3 記録媒体、設備の劣化による読み取り不能または不完全な読み取りの防止（7.3.B.(3)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 3.3.1 | 記録媒体が劣化する以前に情報を新たな記録媒体又は記録危機に複写している（7.3.C.(3)） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170113
| 3.3.2 | 記録する媒体及び機器毎に劣化が起こらずに正常に保存が行える期間を明確にしている（7.3.C.(3)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.3.3 | 記録する媒体及び機器毎に、使用開始日等を記録し、月に一回程度の頻度でチェックを行っている（7.3.C.(3)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.3.4 | 使用終了日が近づいた際は、そのデータを新しい記録媒体または記録機器に複写している（7.3.C.(3)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.3.5 | 記録媒体の劣化防止に係る手順を運用管理規程にまとめ関係者に周知徹底している（7.3.C.(3)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.3.6 | ハードディスク等の記録機器は、RAID-1もしくはRAID-6相当以上の障害対応機能がある（7.3.D.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 1
| 3.4 媒体・機器・ソフトウェアの整合性不備による復元不能の防止（7.3.B.(4)） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 3.4.1 | システム更新の際の移行を迅速に行えるような機能を備えている（7.3.C.(4)1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.4.2 | マスタDBの変更の際に、過去の情報に対する内容の変更が起こらない機能を備えている（7.3.C.(4)2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.4.3 | 互換性不備に備えたシステム変更・移行時の業務計画の作成規約がある（10.C.(2).③d） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| ４ ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合(7.1～7.3） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
H | 4.1 | ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存している(7.1～7.3） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 4.1.1 | ↑（真正性）通信の相手先が正当であることを認識するための相互認証を行っている（7.1.C.(1)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.1.2 | ↑（真正性）ネットワーク上で「改ざん」されていないことを保証している（7.1.C.(2)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.1.3 | ↑（真正性）保守目的以外はリモートログイン機能を制限している（7.1.C.(3)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.1.4 | ↑（見読性）緊急に必要になることが予測される診療録等の見読性を確保している（7.2.D.(1)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 4.1.5 | ↑（見読性）緊急に必要になるとまではいえない情報についても見読性を確保している（7.2.D.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 4.1.6 | ↑（保存性）データ形式及び転送プロトコルのバージョン管理と継続性の確保を実施している（7.2.C.(1)） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 5.0修正20170531
H | 4.1.7 | ↑（保存性）ネットワークや外部保存を受託する機関の設備の劣化対策を実施している（7.2.C.(2)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.1.8 | ↑（保存性）ネットワークや外部保存を受託する機関の設備の互換性を確保している（7.3.D.(1)） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| ５ 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合について（9.）（e-文書法の対象範囲となる医療関係文書等が対象） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 5.1 共通の用件（9.1〜9.4） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
| 5.1.1 | 診療録等をスキャナ等により電子化して保存している（9.） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 5.1.1.1 | ↑光学解像度、センサ等の一定の規格・基準を満たすスキャナを用いている（9.1.C-1）（9.4.C-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.1.1.2 | ↑スキャン等を行なう前に、スキャンによる電子化で情報が欠落することがないことを確認している（9.1.C-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 5.1.1.3 | ↑紙媒体の場合、診療等の用途に差し支えない精度でスキャンを実施している（9.1.C-1）（9.4.C-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.1.1.4 | ↑放射線フィルム等の高精細な情報に関しては、ガイドラインに準拠している（9.1.C-1）（9.4.C-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.1.1.5 | ↑医療に関する業務等に差し支えない精度で保存している（9.1.C-1）（9.4.C-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.1.1.6 | ↑画像情報は、汎用性が高く可視化するソフトウェアに困らない形式で保存している（9.1.C-1）（9.4.C-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.1.1.7 | ↑非可逆圧縮をおこなう場合は医療に関する業務等に支障がない精度であることを確認している（9.1.C-1）（9.4.C-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 5.1.1.8 | ↑放射線フィルム等の医用画像をスキャンした情報は、DICOM等の適切な形式で保存している（9.1.C-1）（9.4.C-1） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 5.1.1.9 | ↑スキャナによる読み取りに係る運用管理規程を定めている（対象文書の選定を含む）（9.1.C-2） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.1.1.10 | ↑元の文書と同等であることを担保する情報作成管理者を配置している（9.1.C-2） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.1.1.11 | ↑作業責任者が電子署名・タイムスタンプ等を遅滞なく行っている（9.1.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 5.1.1.12 | ↑情報作成管理者は、運用管理規程に基づき確実に実施される措置を講じている（9.1.C-3） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 5.1.1.13 | ↑診療の都度電子化する場合、情報を入手してから一定期間以内にスキャンを行っている（9.2.C） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 5.2 過去に蓄積された紙媒体等をスキャナ等で電子化保存する場合（9.3） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
| 5.2.1 | 過去に蓄積された紙媒体等をスキャナ等で電子化保存する（9.3） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 5.2.1.1 | ↑事前に対象となる患者等に、スキャナ等で電子化をおこなうことを掲示等で周知している（9.3.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 5.2.1.2 | ↑実施前に以下の項目を含む実施計画書を作成している。 |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 5.2.1.2-1 | ・運用管理規程の作成と妥当性の評価（9.3.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | F列の修正20170114
| 5.2.1.2-2 | ・作業責任者の特定（9.3.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | F列の修正20170114
| 5.2.1.2-3 | ・患者等への周知の手段と異議の申し立てに対する対応（9.3.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | F列の修正20170114
| 5.2.1.2-4 | ・相互監視を含む実施の体制（9.3.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | F列の修正20170114
H | 5.2.1.2-5 | ・実施記録の作成と記録項目（9.3.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | F列の修正20170114
| 5.2.1.2-6 | ・事後の監査人の選定と監査項目（9.3.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | F列の修正20170114
H | 5.2.1.2-7 | ・スキャンから破棄までの期間、及び破棄の方法（9.3.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | F列の修正20170114
H | 5.2.1.9 | ↑電子化に関する監査を適切な能力を持つ外部監査人によって実施している（9.3.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 5.2.1.10 | ↑外部事業者に委託する場合は、「共通の要件」を満たすことができる適切な事業者を選定している（9.3.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 5.3 調剤済み処方箋をスキャナ等で電子化し保存する場合（9.4） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 5.3.1 | 調剤済み処方箋をスキャナ等で電子化し保存する（9.4） |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 修正20170114
H | 5.3.1.1 | ↑紙の調剤済み処方箋の電子化のタイミングにより5.1の対策を実施している（9.4.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 5.3.1.2 | ↑「電子化した調剤済み処方箋」を修正する場合の電子書名の検証は適切である（9.4.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170114
| 5.4 運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行うが、紙等の媒体もそのまま保存を行う場合（9.5） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
| 5.4.1 | 運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行うが、紙等の媒体もそのまま保存を行う（9.5） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 5.4.1.1 | ↑光学解像度、センサ等の一定の規格・基準を満たすスキャナを用いている（9.5.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170114
H | 5.4.1.2 | ↑紙媒体の場合、診療等の用途に差し支えない精度でスキャンを実施している（9.5.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170114
H | 5.4.1.3 | ↑放射線フィルム等の高精細な情報に関しては、ガイドラインに準拠している（9.5.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170114
| 5.4.1.4 | ↑一般の書類をスキャンする際は、汎用性が高く可視化するソフトウェアに困らない形式で保存している（9.5.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170114
| 5.4.1.5 | ↑非可逆圧縮を行う場合は医療に関する業務等に支障がない精度である（9.5.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170114
| 5.4.1.6 | ↑放射線フィルム等の医用画像情報をスキャンした情報はDICOM等の適切な形式で保存している（9.5.C-1） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170114
H | 5.4.1.7 | ↑読み取り作業が適正な手続きで確実に実施されるように運用管理規程を定めている（9.5.C-2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 5.4.1.8 | ↑緊急に閲覧が必要になったときに迅速に対応できるよう紙媒体の検索性も維持している（9.5.C-3） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 5.4.1.9 | ↑電子化後の元の紙媒体やフィルムの安全管理を実施している（9.5.C-4） |  |  | 未記入 | 3 | 3

## レーダーチャートB
医療情報システム安全管理ガイドライン準拠性チェックリスト CMIS50-B（電子保存）
| １ 真正性の確保について（7.1） | #N/A
| ２ 見読性の確保について（7.2） | #N/A
| ３ 保存性の確保について（7.3） | #N/A
| ４ ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合(7.1～7.3） | #N/A
| ５ 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合について（9.） | #N/A
0
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

## Ｃ．外部保存
医療情報システム安全管理ガイドライン準拠性チェックリスト CMIS50-C（外部保存）
Check list to confirm conformity characteristics to Medical Information System safety ｍanagement guidelines(CMIS)
| ＊医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.0版（厚生労働省）対応 |  |  |  | 総合評点
| ＊利用前に必ず別シートの「使い方と注意事項」をお読み下さい。 |  | 回答 |  | 0
Help | 項番 | 設問 | ○,× | エビデンス 文書／記録（名称又は番号）及び該当項番 | 評点 | 配点 | 基準点 | 集計フラグ |  |  | 備考
|  |  | ○,×,NA |  |  |  |  | 大 | 中 | 小
○,NA
| １．外部保存全般の留意事項について |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 1.1 運用管理規程（8.4.1） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0 | 追加20170115
H | 1.1.1 | 以下の内容の責任と体制を明確にした運用管理規程がある（8.4.1） |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 追加20170115
| 1.1.1.1 | ↑委託する事業者選定規約、選定時に「適合」と判断した根拠記載の規程がある（10.C.(3).①a） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170115
| 1.1.1.2 | ↑医療機関等における管理責任者が明確である（10.C.(3).①b） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170115
| 1.1.1.3 | ↑受託事業者への監査体制が明確である（10.C.(3).①c） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170115
| 1.1.1.4 | ↑受託事業者、回線事業者等との任分界点が明確である（10.C.(3).①d） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170115
| 1.1.1.5 | ↑受託事業者、回線事業者等との責任の範囲を明文化した契約書がある（10.C.(3).①e） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170115
| 1.1.1.6 | ↑障害時の責任所在を明文化した契約書等がある（10.C.(3).①f） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170115
| 1.1.1.7 | ↑外部に保存を委託する対象文書の選定基準がある（10.C.(3).①f） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170115
| 1.2 外部保存契約終了時の処理について（8.4.2） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0 | 追加20170115
H | 1.2.1 | 医療機関等は、受託先に保存されている診療録等を定期的に調べ、終了処理の監査を実施している（8.4.2) |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.2.2 | 廃棄に関わる規定を、委託契約書に明記している（8.4.2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.2.3 | 実際の廃棄に備えて、事前に具体的な廃棄プログラム等の手順書を規定している（8.4.2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 1.2.4 | 確実に廃棄されたことを、受託者・委託者双方が確実に確認できる方法を規定している（8.4.2） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| ２ 外部保存をネットワークを通じて行う場合（8.1） |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 2. | 外部保存をネットワークを通じて行っている（8.1） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 2.1 病院、診療所、医療法人等が適切に管理する場所に保存する場合（8.1.2.C.①） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
| 2.1.1 | 委託先の病院や診療所の内部で診療録等を保存している（8.1.2.C．①ア） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 2.1.1.1 | ↑委託元の病院、診療所や患者の許可なく分析等を目的として取り扱わないことが明確（8.1.2.C．①イ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.1.1.2 | ↑分析等を行う場合は、不当な営利、利益を目的としない場合に限ることが明確（8.1.2.C．①ウ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.1.1.3 | ↑匿名化された情報を取り扱う場合であっても個人情報の保護に配慮している（8.1.2.C．①エ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.1.1.4 | ↑患者が自らの記録を閲覧するような仕組みを提供する場合の対処は適切である（8.1.2.C．①オ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.1.1.5 | ↑情報の提供は、原則、患者が受診している医療機関等と患者間の同意で実施される（8.1.2.C．①カ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.1.1.6 | ↑受託者は、プライバシーマーク、ＩＳＭＳ等による公正な第三者の認定を受けている（8.1.2.D.ア） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.1.1.7 | ↑受託者で保存される個人識別に係る情報の暗号化を行い適切に管理している（8.1.2.D.エ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.1.1.8 | ↑受託者のシステム管理者といえども通常はアクセスできない制御機構を持っている（8.1.2.D.エ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.1.1.9 | ↑受託者が非常時等にアクセスした事実が、委託者で識別できる機構を持っている（8.1.2.D.エ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 2.2 行政機関等が開設したデータセンター等に保存する場合（8.1.2.C.②） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 2.2.1 | 行政機関等が開設したデータセンター等に保存している（8.1.2.C.②） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 2.2.1.1 | ↑保存業務に従事する従業者には、守秘義務や不当使用等の禁止が規定されている（8.1.2.C.②ア） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.2.1.2 | ↑技術及び管理能力について、適切な能力を持つ監査人の外部監査を受けている（8.1.2.C.②イ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.2.1.3 | ↑委託元は、受託者が情報の分析・解析等をしないことを確認し、契約書等を取り交わしている（8.1.2.C.②ウ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.2.1.4 | ↑受託者が独自に情報を提供しないように、契約書等で情報提供について規定している（8.1.2.C.②エ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.2.1.5 | ↑受託者が情報提供に係るアクセス権を設定する際のルールがある（8.1.2.C.②エ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.2.1.6 | ↑受託者は、プライバシーマーク制度等による公正な第三者の認定を受けている（8.1.2.D.イ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.2.1.7 | ↑原則として委託元のみがデータ内容を閲覧できることを担保している（8.1.2.D.ウ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.2.1.8 | ↑受託者で保存される個人識別に係る情報の暗号化を行い適切に管理している（8.1.2.D.エ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.2.1.9 | ↑受託者のシステム管理者といえども通常はアクセスできない制御機構を持っている（8.1.2.D.エ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.2.1.10 | ↑受託者が非常時等にアクセスした事実が、委託者で識別できる機構を持っている（8.1.2.D.エ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 2.3 医療機関等が民間事業者等との契約に基づいて確保した安全な場所に保存する場合（8.1.2.C.③） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 2.3.1 | 医療機関等が民間事業者等との契約に基づいて確保した安全な場所に保存している（8.1.2.C.③） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 2.3.1.1 | ↑受託者と、守秘やペナルティも含めた委託契約を取り交わしている（8.1.2.C.③ア） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170115
H | 2.3.1.2 | ↑委託者と受託者を結ぶネットワーク回線の安全性は、適切である（8.1.2.C.③イ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.3.1.3 | ↑受託事業者が民間事業者等に課せられたガイドライン等の遵守を契約書等で定めている（8.1.2.C.③ウ） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170115
H | 2.3.1.4 | ↑受託者は、契約で取り交わした範囲を超えて閲覧してはならないことを規定している（8.1.2.C.③エ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.3.1.5 | ↑受託者が保存した情報の、分析・解析等の禁止に関する事項を契約に明記している（8.1.2.C.③オ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.3.1.6 | ↑受託者が独自に情報を提供しないように、契約書等で情報提供について規定している（8.1.2.C.③カ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.3.1.7 | ↑受託者が情報提供に係るアクセス権を設定する際のルールがある（8.1.2.C.③カ） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.3.1.8 | ↑委託者は、外部保存を受託する事業者の以下を含む選定基準を定めている（8.1.2.C.③キ） |  |  | 未記入 | 1 | 1 |  |  |  | 修正20170115
| 2.3.1.8-1 | ・医療情報等の安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備（8.1.2.C.③キa） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170115
| 2.3.1.8-2 | ・医療情報等の安全管理に係る実施体制の整備（8.1.2.C.③キb） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170115
| 2.3.1.8-3 | ・実績等に基づく個人データ安全管理に関する信用度（8.1.2.C.③キc） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170115
| 2.3.1.8-4 | ・財務諸表等に基づく経営の健全性（8.1.2.C.③キd） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 追加20170115
H | 2.3.1.9 | ↑原則として委託者のみがデータ内容を閲覧できることを担保している（8.1.2.D.ウ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.3.1.10 | ↑受託者で保存される個人識別に係る情報の暗号化を行い適切に管理している（8.1.2.D.エ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.3.1.11 | ↑受託者のシステム管理者といえども通常はアクセスできない制御機構を持っている（8.1.2.D.エ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 2.3.1.12 | ↑受託者が非常時等にアクセスした事実が、委託者で識別できる機構を持っている（8.1.2.D.エ） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 2.4 個人情報の保護（8.1.3） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 2.4.1 | 適切な委託先の監督を行っている（8.1.3.C.(1)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170119
H | 2.4.2 | 外部保存実施に関する患者への説明を院内掲示等により実施している（8.1.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 2.4.3 | 患者本人に説明をすることが困難である場合の措置を規定している（8.1.3.C.(2)②③） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| ３ 電子媒体による外部保存を可搬媒体を用いて行う場合(F1) |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 3. | 電子媒体による外部保存を可搬媒体を用いて行っている（F1） |  |  | 未記入 | 1 | 1
| 3.1 電子保存の3基準の遵守（F1.1） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 3.1.1 | 真正性確保のため、委託／受託者相互における授受記録を行っている（F1.1.C.(1)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170118
| 3.1.2 | 真正性確保のため、媒体を変更／更新等の際に、明確な記録を行っている（F1.1.C.(1)②） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.1.3 | 見読性確保のため、診療や監査等に支障がないようにている（F1.1.C.(2)①②） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.1.4 | 保存性確保のため（システム更新等に伴う相互運用性確保）標準的なデータ形式を用いている（F1.1.C.(3)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.1.6 | 保存性確保のため、媒体や機器の陳腐化等に対応して､新たな媒体または機器に移行している（F1.1.C.(3)②③） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170118
| 3.2 個人情報の保護（F1.2） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 3.2.1 | 搬送時は、診療録等を記録した可搬媒体の遺失防止対策を実施している（F1.2.C.(1)①） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.2.2 | 搬送時は、診療録等を記録した可搬媒体と他の搬送物との混同の防止対策をしている（F1.2.C.(1)②） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.2.3 | 搬送時は、搬送業者と守秘義務に関する契約を取り交わしている（F1.2.C.(1)③） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.2.4 | 受託者の管理者といえども理由なくアクセスできない仕組みを持っている（F1.2.C.(2)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.2.5 | 受託者が障害等でやむをえず情報にアクセスをする場合は、委託者に許可を求めている（F1.2.C.(2)②） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.2.6 | 相互の責任分担を明確化し、守秘義務に関する事項等を契約に明記している（F1.2.C.(2)③） |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.2.7 | 委託者は、個人情報保護の対策を契約等で明記し、その実施状況を監督している（F1.2.C.(2)④） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.2.8 | 外部保存実施に関する患者への説明を院内掲示等により実施している（F1.2.D.①） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.2.9 | 患者本人に説明をすることが困難である場合の措置を規定している（F1.2.D.②③） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 3.3 責任の明確化（F.1.3） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 3.3.1 | 説明責任：管理運用体制についての説明は、委託者が主体となって行うことが明確（F1.3.C.(1)①） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.3.2 | 管理責任：運用及び管理等は、委託者が主体になって対応することが明確（F1.3.C.(1)②） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正20170118
H | 3.3.3 | 改善責任：委託者は、運用管理の状況を定期的に監査し、改善している（F1.3.C.(1)③） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | 修正20170118
| 3.3.4 | 委託者・受託者・搬送事業者間で、次に掲げる事項を契約等で明確にしている（F1.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 3.3.5 | ↑委託者から受託者に保存するタイミングの決定と、一連の外部保存に関する操作を開始する動作（F1.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
| 3.3.6 | ↑委託者と搬送業者で可搬媒体を授受する場合の方法と管理方法（F1.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
| 3.3.7 | ↑事故等で可搬媒体の搬送に支障が生じた場合の対処方法（F1.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
| 3.3.8 | ↑搬送中に情報漏えいがあった場合の対処方法（F1.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
| 3.3.9 | ↑受託者と搬送業者で可搬媒体を授受する場合の方法と管理方法（F1.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
H | 3.3.10 | ↑受託者で個人情報を用いた検索サービスを行う場合の措置と患者からの照会に対する責任関係（F1.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
H | 3.3.11 | ↑可搬媒体を返送することができなくなった場合の対処方法（F1.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
H | 3.3.12 | ↑受託者に、患者から直接、照会や苦情、開示の要求があった場合の対処方法（F1.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
H | 3.4 外部保存契約終了時の処理について（F1.4） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 3.4.1 | 診療録等の終了処理が厳正に行われたかを委託元が監査する旨が契約書に明記している（F1.4) |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170119
H | 3.4.2 | 廃棄に関わる規定を、契約書にも明記している（F1.4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.4.3 | 実際の廃棄に備えて、事前に具体的な廃棄プログラム等の手順書を規定している（F1.4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 3.4.4 | 検索サービスを実施している場合は、関係する記録類も確実に廃棄できる手順がある（F1.4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| ４ 紙媒体のままで外部保存を行う場合(F2) |  |  |  | 0 | ←中成績 | 1 |  | 0
| 4. | 紙媒体のままで外部保存を行っている(F2) |  |  | 未記入 | 1 | 1
| 4.1 利用性の確保（F2.1） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 4.1.1 | 搬送に長時間を要する機関に外部保存をしていない（F2.1(1)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.1.2 | 緊急に必要になることが予測される診療録等は、コピーや要約等を内部で利用可能にしている（F2.1C.(1)②） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.1.3 | 受託者は、診療録等を他の保存文書等と区別して保存・管理している（F2.1C.(2)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.1.4 | 受託者は、劣化、損傷、紛失、窃盗等の防止のための措置を構築・維持している（F2.1C.(2)②） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 4.2 個人情報の保護（F2.2） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 4.2.1 | 目視による情報の漏出を防ぐため、運搬用車両を施錠したり、搬送用ケースを封印している（F2.2.C.(1)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 4.2.2 | 診療録等の授受を記録している（F2.2.C.(1)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.2.3 | 他の搬送物と別のケースや系統に分けたり、同時に搬送しない対策を実施している（F2.2.C.(1)②） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.2.4 | 搬送業者と守秘義務に関する契約を取り交わしている（F2.2.C.(1)③） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.2.5 | 受託者は、サービスの実施に最小限必要な情報の閲覧にとどめている（F2.2.C.(2)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.2.6 | 医療機関等と搬送業者との間で、守秘義務に関する事項等の契約を結んでいる（F2.2.C.(2)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.2.7 | 受託者は、保管管理のみを実施し、内容を確認したり閲覧しない旨を契約書で明確にしている（F2.2.C.(2)②） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.2.8 | 委託者は、個人情報保護の対策を契約等で明記し、その実施状況を監督している（F2.2.C.(2)③） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.2.9 | 外部保存実施に関する患者への説明を院内掲示等により実施している（F2.2.D.①） |  |  | 未記入 | 2 | 2
H | 4.2.10 | 患者本人に説明をすることが困難である場合の措置を規定している（F2.2.D.②③） |  |  | 未記入 | 2 | 2
| 4.3 責任の明確化（F.2.3） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 4.3.1 | 管理運用体制についての説明は、委託者が主体となって行うことが明確である（F2.3.C.(1)①） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.3.2 | 運用及び管理等に関する責任については、委託者が主体になって対応することが明確である（F2.3.C.(1)②） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.3.3 | 委託者は、運用管理の状況を定期的に監査し、改善している（F2.3.C.(1)③） |  |  | 未記入 | 3 | 3
| 4.3.4 | 委託者・受託者・搬送事業者間で、次に掲げる事項を契約等で明確にしている（F2.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 1 | 1
H | 4.3.4.1 | ↑委託者から受託者に保存するタイミングの決定と一連の操作を開始する動作を規定している（F2.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
| 4.3.4.2 | ↑委託者と搬送業者間で診療録等を授受する場合の方法と管理方法を規定している（F2.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
| 4.3.4.3 | ↑事故等で診療録等の搬送に支障が生じた場合の対処方法を規定している（F2.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
| 4.3.4.4 | ↑搬送中に情報漏えいがあった場合の対処方法を規定している（F2.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
| 4.3.4.5 | ↑受託者と搬送業者で診療録等を授受する場合の方法と管理方法を規定している（F2.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
H | 4.3.4.6 | ↑受託者で個人情報を用いた検索サービスを行う場合の措置を規定している（F2.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
H | 4.3.4.7 | ↑受託者の従業者に退職後も含めた秘密保持について規定している（F2.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
H | 4.3.4.8 | ↑診療録等を返送することができなくなった場合の対処方法を規定している（F2.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
H | 4.3.4.9 | ↑受託者に、患者から直接、照会や苦情、開示の要求があった場合の対処方法を規定している（F2.3.C.(2)） |  |  | 未記入 | 2 | 2 |  |  |  | F列修正20170119
| 4.4 外部保存契約終了時の処理について（F2.4） |  |  |  | 0 | ←小成績 | 1 |  |  | 0
H | 4.4.1 | 診療録等の終了処理が厳正に行われたかを委託元が監査する旨が契約書に明記している（F2.4) |  |  | 未記入 | 3 | 3 |  |  |  | 修正20170119
H | 4.4.2 | 廃棄に関わる規定を、契約書にも明記している（F2.4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.4.3 | 実際の廃棄に備えて、事前に具体的な廃棄プログラム等の手順書を規定している（F2.4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
H | 4.4.4 | 検索サービスを実施している場合は、関係する記録類も確実に廃棄できる手順がある（F2.4） |  |  | 未記入 | 3 | 3
3
3
3
3
3
3

## レーダーチャートC
医療情報システム安全管理ガイドライン準拠性チェックリスト CMIS50-C（外部保存）
| 1.1 運用管理規程（8.4.1） | #N/A
| ２ 外部保存をネットワークを通じて行う場合（8.1） | #N/A
| ３ 電子媒体による外部保存を可搬媒体を用いて行う場合(F1) | #N/A
| ４ 紙媒体のままで外部保存を行う場合(F2) | #N/A
0
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3